|  |  | Почтовое отделение № 87, корпус № 3 |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме по почтовое отделение № 87, корпус № 3. план на 2016г.

|  | Наименование работ и услуг | Периодич-ность | кол-во раз в году | Ед.измерения | Объем работ | Годовая плата (рублей в год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1.Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. | 2 раза в год | 2 | 1000 кв.м. | 0,365 | 643,77 |
| 3 | 1.2.Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |
| 4 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; | 2 раза в год | 2 | 1000 кв.м. | 0,365 | 643,77 |
| 5 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; | 2 раза в год | 2 | 1000 кв.м. | 0,365 | 214,59 |
| 6 | 1.3.Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. | 2 раза в год | 2 | 1000 кв.м. | 0,189 | 200,68 |
| 7 | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  |  |  |  |
| 8 | 2.1.Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений; | 2 раза в год | 2 | 1000 кв.м. | 0,582 | 308,98 |
| 9 | 2.2.Устранение причин нарушения температурно-влажностного режима: |  |  |  |  |  |
| 10 | укрепление оконных и дверных коробок в местах общего пользования | 1 раз в год | 1 | 1 коробка | 3 | 170,67 |
| 11 | 2.3.Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, | 2 раз в год | 2 | 1000 кв.м. | 0,582 | 585,97 |
| 12 | 2.6.Замена пружин, доводчиков | 1 раз в год | 1 | 1 штука | 1 | 180,41 |
| 13 | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 14 | 3.1.Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 2 раза в год | 2 | 1000 кв.м | 0,956 | 2030,16 |
| 15 | 3.2. Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; | 2 раза в год | 2 | 1000 кв.м | 0,956 | 1522,62 |
| 16 | 3.3.Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | 2 раза в год | 2 | 1000 кв.м | 0,956 | 1522,62 |
| 17 | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 18 | 4.1.Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 2 раза в год | 2 | 1000 кв.м | 0,696 | 853,54 |
| 19 | 4.2.Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; | 2 раза в год | 2 | 1000 кв.м | 0,696 | 853,54 |
| 20 | 4.3.Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; | 2 раза в год | 2 | 1000 кв.м | 0,696 | 853,54 |
| 21 | 4.4.Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; | 2 раза в год | 2 | 1000 кв.м | 0,696 | 853,54 |
| 22 | 4.5.Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | 2 раза в год | 2 | 1000 кв.м. | 0,582 | 617,97 |
| 23 | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 24 | 7.1.Проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год | 2 | 1000 кв.м | 0,894 | 1328,95 |
| 25 | 7.2.Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; | 2 раза в год | 2 | 1 устр-во | 2 | 1061,80 |
| 26 | 7.3. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | 2 раза в год | 2 | 1000 кв.м | 0,894 | 1026,85 |
| 27 | 7.4.Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; | 2 раза в год | 2 | 1000 кв.м | 0,894 | 474,62 |
| 28 | 7.5.Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; | 2 раза в год | 2 | 1000 кв.м. | 0,894 | 474,62 |
| 29 | 7.7.Проверка кровли и водоотводящих устройств на наличие мусора, грязи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 2 раза в год | 2 | 1000 кв.м. | 0,894 | 1328,95 |
| 30 | 7.8.Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи препятствующих стоку дождевых вод; | 2 раза в год | 2 | 1000 кв.м. | 0,894 | 1328,95 |
| 31 | 7.9.Очистка кровли и водоотводящих устройств от наледи, препятствующей стоку талых вод; | 2 раза в год | 2 | 1000 кв.м. | 0,894 | 1328,95 |
| 32 | 7.10.Проверка кровли на наличие снега и наледи; | 10 раз в год | 10 | 1000 кв.м. | 0,894 | 4804,74 |
| 33 | 7.11.Очистка кровли от скопления снега и наледи; | 5 раз в год | 5 | 100 кв.м. | 8,94 | 18894,23 |
| 34 | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 35 | 8.1.Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 1 раз в год | 1 | 1000 кв.м. | 0,106 | 56,28 |
| 36 | 8.2.Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; | 1 раз в год | 1 | 1000 кв.м. | 0,106 | 56,28 |
| 37 | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 38 | 9.7.Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 раз в год | 1 | 1 м2 | 6 | 3028,56 |
| 39 | 9.8.Контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | 1 раза в год | 1 | 100 штук | 2 | 530,90 |
| 40 | 9.9.Восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | 1 раз в год | 1 | 1 штука | 2 | 276,32 |
| 41 | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |
| 42 | 10.1.Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 2 раза в год | 2 | 1000 кв.м | 0,378 | 602,04 |
| 43 | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  |  |  |
| 44 | 11.1.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. | 1 раз в год | 1 | 1000 кв.м. | 0,378 | 183,18 |
| 45 | 11.2.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | 1 раз в год | 1 | 1 кв.м. | 37,8 | 13675,98 |
| 46 | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 47 | 12.1.Проверка состояния поверхностного слоя полов; | 1 раз в год | 1 | 1000 кв.м. | 0,114 | 60,52 |
| 48 | 12.3.При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 1 | 1 метр | 0,114 | 18,16 |
| 49 | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 50 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в год | 1 | 100 штук | 0,08 | 21,24 |
| 51 | II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| 52 | 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 53 | 15.1.Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 1 раз в год | 1 | 1 система | 2 | 89,86 |
| 54 | 15.2.Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; | 1 раз в год | 1 | 1 установка | 2 | 89,86 |
| 55 | 15.3.Проверка утепления теплых чердаков, | 2 раза в год | 2 | 1000 кв.м | 0,582 | 617,97 |
| 56 | 15.4.Проверка плотности закрытия входов на них; | 2 раза в год | 2 | 1 шт. | 2 | 265,44 |
| 57 | 15.5.Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | 1 раз в год | 1 | 1 м. канала | 8 | 15488,88 |
| 58 | 17. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |
| 59 | 17.1.Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | 2 раза в год | 2 | 100 пог.м. | 1,26 | 5926,21 |
| 60 | 17.2.Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 1 раз в неделю | 52 | 1 прибор | 1 | 41857,76 |
| 61 | 17.3.Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 2 раза в году | 2 | 1 счетчик воды | 3 | 1269,90 |
| 62 | 17.4.Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 10 раз в год | 10 | 1 кран диаметром 19 мм | 6 | 13581,00 |
| 63 | 17.5.Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | 2 раза в год | 2 | 1 место | 3 | 589,32 |
| 64 | 17.6.Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | 2 раза в год | 2 | 1 пролет между ревизиями | 8 | 2463,36 |
| 65 | 17.7.Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | 2 раза в год | 2 | 100 п. м. | 1,26 | 1003,41 |
| 66 | 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |
| 67 | 18.1.Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления: |  |  |  |  |  |
| 68 | Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления | 1 раз в год | 1 | 100 м.п. | 1,26 | 1222,28 |
| 69 | Окончательная проверка при сдаче системы Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса | 1 раз в год | 1 | 100 м.п. | 1,26 | 481,51 |
| 70 | 18.2.Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | 1 раз в год | 1 | 100 п.м. | 1,26 | 1148,20 |
| 71 | 18.3.Удаление воздуха из системы отопления; | 16 раз в год | 16 | 1 стояк | 12 | 29306,37 |
| 72 | 18.4.Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год | 1 | 100 п. м. | 1,26 | 1337,87 |
| 73 | 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 74 | 19.1.Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), | 1 раз в год | 1 | 1 м | 8 | 42,48 |
| 75 | 19.2.Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год | 1 | 1 шит | 1 | 200,46 |
| 76 | 19.3.Очистить внутренний монтаж шита электропанели от пыли и грязи, устранение повреждений. Очистить контакты рыле, отрегулировать их при необходимости, проверить свободный ход механического привода и электромагнита, очистить клемные соединения подтянуть венты. Проверить сопротивление изоляции | 1 раз в год | 1 | 1 электропанель | 1 | 107,14 |
| 77 | 19.4.Измерение сопротивления изоляции сетей. Подключение прибора электропроводки и изоляции. Измерение сопротивления и запись показаний прибора. Отключение прибора от электропроводки и изоляции. | 1 раз в год | 1 | 1 участок | 1 | 148,65 |
| 78 | 19.5.Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раза в год | 2 | 1 щиток | 1 | 293,96 |
| 79 | 19.6.Осмотр линий электросетей, арматуры и электрооборудования вместах общего пользования, на лестничных клетках | 2 раза в год | 2 | 100 лестничных площадок | 0,16 | 846,60 |
| 80 | 19.7.Осмотр вводных распределительных устройств | 2 раза в год | 2 | 1 жилой дом | 1 | 293,96 |
| 81 | 19.8.Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 2 раза в год | 2 | 1 пускатель | 2 | 743,28 |
| 82 | 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 83 | проверка внутренних газопроводов на герметичность (первый стояк) | 1 раз в год | 1 | 1 стояк |  | 450,40 |
| 84 | проверка внутренних газопроводов на герметичность на каждый последующий стояк | 1 раз в год | 1 | 1 стояк |  | 1050,92 |
| 85 | III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| 86 | 22. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 87 | 22.3.Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, лестничных площадок и маршей, пандусов: |  |  |  |  |  |
| 88 | 22.3.1.Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей в домах, где: |  |  |  |  |  |
| 89 | оборудование отсутствует | 2 раза в неделю | 104 | 1 кв.м. | 60 | 13603,20 |
| 90 | 22.3.4. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей в домах, где: |  |  |  |  |  |
| 91 | оборудование отсутствует | 2 раза в неделю | 104 | 1 кв.м. | 60 | 34507,20 |
| 92 | 22.3.6.Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: |  |  |  |  |  |
| 93 | двери | 2 раза в год | 2 | 1 кв.м. | 8 | 90,56 |
| 94 | перил | 1 раз в год | 1 | 1 кв.м. | 12 | 55,44 |
| 95 | плафоны | 2 раза в год | 2 | 1 шт. | 24 | 124,32 |
| 96 | почтовые ящики | 2 раза в год | 2 | 1 кв.м. | 4 | 23,68 |
| 97 | шкафы для электрощитков и слаботочных устройств | 1 раз в год | 1 | 1 кв.м. | 6 | 21,54 |
| 98 | обметание пыли с потолков | 2 раз в год | 2 | 1 кв.м. | 114 | 567,72 |
| 99 | 23. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |  |  |
| 100 | 23.2.Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см: |  |  |  |  |  |
| 101 | с усовершенствованным покрытием | 5 раз в год | 5 | 1 кв.м. | 189 | 2419,20 |
| 102 | 23.3.Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова): |  |  |  |  |  |
| 103 | 23.3.1.Подметание свежевыпавшего снега без предварительной обработки территории смесью песка с хлоридом: |  |  |  |  |  |
| 104 | с усовершенствованным покрытием | 5 раз в год | 5 | 1 кв.м. | 189 | 557,55 |
| 105 | посыпка территории песком | 5 раз в год | 5 | 1 кв.м. | 189 | 2050,65 |
| 106 | 23.3.2.Очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  |  |  |  |
| 107 | очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега | 5 раз в год | 5 | 1 кв.м. | 189 | 9412,20 |
| 108 | очистка территории от наледи без предварительной обработки хлоридами | 3 раза в год | 3 | 1 кв.м. | 189 | 10132,29 |
| 109 | 23.3.3.Сметание снега со ступенек и площадок | 5 раз в год | 5 | 1 кв.м. | 10 | 174,00 |
| 110 | 24 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  |  |  |  |
| 111 | 24.1.Подметание и уборка придомовой территории: |  |  |  |  |  |
| 112 | с усовершенствованным покрытием | 96 раза в год | 96 | 1 кв.м. | 189 | 6168,96 |
| 113 | 24.2.Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, |  |  |  |  |  |
| 114 | железобетонные с металлическим вкладышем (размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) | 52 дня в году | 52 | 1 шт. | 4 | 2046,72 |
| 115 | 24.3.Промывка урн шлангом: |  |  |  |  |  |
| 116 | железобетонные с металлическим вкладышем (размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) | 6 раз в год | 6 | 1 шт. | 4 | 318,72 |
| 117 | 24.4.Уборка газонов | 90 раз в год | 90 | 1 кв.м. | 86 | 2244,60 |
| 118 | 24.5. Покос травы на газонах придомовой территории | 6 раз в год | 6 | 1 кв.м. | 86 | 20,64 |
| 119 | 24.6. Полив газонов из шланга | 24 раза | 24 | 1 кв.м. | 86 | 1836,96 |
| 120 | 24.8.Уход за бетонными, гранитными, мраморными ступенями и площадками перед входом в подъезд: |  |  |  |  |  |
| 121 | подметание ступеней и площадок | 3 раза в неделю | 156 | 1 кв.м. | 10 | 998,40 |
| 122 | мытье ступеней и площадок | 1 раз в месяц | 12 | 1 кв.м. | 10 | 824,40 |
| 123 | 26. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | 1 раз в год | 1 | 1000 куб. м. дома | 6,604 | 5259,10 |
| 124 | 27. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | 12 раз в год | 12 | кв.м. | 1251,1 | 8257,26 |
| 125 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  |  | 285250,80 |
|  | Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц) |  |  |  |  | 19,00 |